## Sheet1
Cost:
Capacity expansion + 2050 Operation
| NZS | NE2050 | NE2040 | NE2030 | NE2020
Cost | 170926.9205 | 562230.5981 | 549692.7874 | 553301.4842 | 539473.0608
Cost 2050 | 123275.5527 | 664287.352 | 514805.5057 | 643599.7631 | 539473.0608
CE:
| NZS | NE2050 | NE2040 | NE2030 | NE2020
Coal Steam CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combined Cycle | 0 | 0 | 3515.8379 | 545.7648 | 0
Combined Cycle CCS | 31669.7989 | 31669.7989 | 2856.9526 | 37299.0623 | 27551.459
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 548369.9683 | 1044220.9199 | 928525.0471 | 898551.0933 | 858449.0448
Solar PV | 396745.4115 | 506772.8799 | 562157.961 | 536355.2953 | 426681.7695
Battery Storage | 149670.803 | 179226.0242 | 176031.5566 | 180074.3929 | 215232.87
Hydrogen | 43873.8298 | 141927.5262 | 61067.6912 | 27924.9414 | 37317.2484
DAC | -2946.1148 | -149645.2558 | -153812.3108 | -157043.3457 | -156990.0478